Fernbedienungspanel

Panel zur Fernbedienung eines BOSE DXA 2120, IZA Verstärkers, PowerSharing Verstärkers oder ESP-Prozessors.

- Auf- oder Unterputzmontage möglich.

- Lautstärke-Fernbedienung.

- A/B Quellenumschaltung per Schalter.

Liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat: 	BOSE	Typ:	CC-2	 o. glw.

Angebotenes Fabrikat:	________________________________

Angebotener Typ:	________________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________