Wandbedienfeld mit LCD-Anzeige

Das Wandbedienfeld bietet vier Endlos-Drehknöpfe mit kreisförmigen LED Ketten zur bedienerfreundlichen

Verstärkungsregelung oder Szenarienauswahl. Ein fünfter Regler ermöglicht die Steuerung programmierter

Parameterkombinationen oder Szenarien.

Die wichtigsten Funktionen

LCD-Display mit 2x 40 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung

4 Drehregler mit LED Ketten zur Steuerung und Statusanzeige

Jeder Drehregler ist mit einem Taster ausgestattet

Die Regler sind vierfach belegbar und über Ebenen abrufbar

Programmierbare Zugriffsebenen

Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP

Die Programmierung erfolgt über die ControlSpace Designer Software

Die Spannungsversorgung erfolgt lokal oder über das Netzwerkkabel

Farbe: weiss

Liefern und betriebsfertig montieren und programmieren.

Fabrikat: 	BOSE	Typ:	ControlSpace CC-64

oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:	____________________________

Angebotener Typ:	____________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP:_______